МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет» (ЮГУ)

Лянторский  нефтяной техникум

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»

(ЛНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

| ПМ 01 | Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| --- | --- |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)- Профессионалитет |

г. Лянтор

| РАССМОТРЕНО На заседании предметно-цикловой комиссии электротехнических дисциплин и автоматизации Протокол заседания № __ от ______2024 г. ______________ Джежелий А.А. |  | УТВЕРЖДЕНО Зам. Директора по ОД ЛНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» ______________ А.А. Джежелий «_____»_____________2024 г. |
| --- | --- | --- |

Согласовано: Главный  библиотекарь ЛНТ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» _______________ Сиразетдинова Р.Р.

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности  среднего профессионального образования (далее – СПО) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Разработчики:

Аъхмедов Ш.Г. – преподаватель высшей квалификационной категории, ЛНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ».

Согласовано:

| ______________ (подпись, МП) | ______________ (инициалы, фамилия) | ___________________________________ (занимаемая должность) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ______________ (подпись, МП) | ______________ (инициалы, фамилия) | ___________________________________ (занимаемая должность) |  |

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ практики | 4 |
| # ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ | 7 |
| # ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ | 8 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения УЧЕБНОЙ практики | 9 |
| # ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 12 |
| # ПРИЛОЖЕНИЯ | 14 |

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01

1.1. Область применения программы практики

Программа практики является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего профессионального образования, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического  и электромеханического оборудования.

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

1.2. Цели и задачи  учебной практики – требования к результатам практики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

знать:

- З 1.1.01 технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин

- З 1.1.02 классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли

- З 1.1.03 элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием

- З 1.1.04 классификацию и назначением электроприводов, физические процессы в электроприводах

- З 1.1.05 выбор электродвигателей и схем управления

- З 1.2.01 устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжений и защиты

- З 1.2.02 технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующий аппаратуры

- З 1.3.01 условия эксплуатации электрооборудования

- З 1.3.02 физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования

- З 1.3.03 пути и средства повышения долговечности оборудования

- З 1.4.01 действующую нормативно-техническую документацию по специальности

- З 1.4.02 порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний

- З 1.4.03 правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта.

уметь:

- У 1.1.01 организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования

- У 1.1.02 определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем

- У 1.1.03 подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования

- У 1.2.01 подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования

- У 1.2.02 эффективно использовать материалы и оборудование У 1.2.03 прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования

- У 1.3.01 определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем

- У 1.3.02 проводить анализ неисправностей электрооборудования

- У 1.3.02 прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования

- У 1.3.04 оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования

- У 1.3.05 осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования

- У 1.3.06 осуществлять метрологическую поверку изделий

- У 1.3.07 производить диагностику оборудования и определение его ресурсов.

- У 1.4.01 заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;

иметь практический опыт в:

- выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования;

- использовании основных измерительных приборов;

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 часа.

1.4. Требования к базам практики

Промышленные предприятия различной формы собственности.

Для организованного проведения учебной практики на предприятиях образовательное учреждение ежегодно заключает договоры с предприятиями-базами учебных практик, в которых отражаются взаимные обязательства договаривающихся сторон, обеспечивающее выполнение рабочей программы соответствующего этапа и вида практики.

Закрепление баз практик осуществляется администрацией учебного заведения на основе прямых связей, договоров с организациями независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности.

Организации в части проведения практики должны отвечать следующим требованиями:

- наличие структур по профилю специальности, по которой в филиале ведется подготовка специалистов среднего звена;

- возможность квалифицированного руководства практикой студентов;

- возможность предоставления студентам во время прохождения практики рабочих мест, соответствующих требованиям программы практики.

2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

| Наименование профессионального модуля, МДК, разделов | Содержание практики, виды работ, задания | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| ПМ01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |  | 36 |
|  | 1.Организация монтажных работ: применяемый инструмент. Механизмы и приспособления | 1 |
|  | 2. Соединение и оконцевание проводов и кабелей | 1 |
|  | 3. Составление электромонтажных, функциональных и принципиальных схем автоматизации электропривода | 1 |
|  | 4. Монтаж, демонтаж и пайка полупроводниковых элементов, микросхем, печатных плат, резисторов и конденсаторов | 1 |
|  | 5. Монтаж и демонтаж разъёмов, переключателей и блоков питания | 1 |
|  | 6. Монтаж электрических соединительных линий | 1 |
|  | 7.Проверка маркировки выводов обмоток машин переменного и постоянного тока | 1 |
|  | 8.Расшифровка буквенных и цифровых обозначений паспортных табличек электрических машин постоянного и переменного тока | 1 |
|  | 9.Проверка изоляции и омического сопротивления обмоток приборами | 2 |
|  | 10.Монтаж на печатной плате схем неуправляемых выпрямителей. Опробование их в работе | 2 |
|  | 11.Монтаж на печатной плате схем на транзисторах. Микросхем. Опробование их в работе | 2 |
|  | 12.Монтаж на печатной плате схем управляемых выпрямителей. Опробование их в работе | 2 |
|  | 13.Разборка и сборка релейно -контакторной аппаратуры | 2 |
|  | 14.Предустановочная ревизия бесконтактных аппаратов | 2 |
|  | 15.Исследование блоков питания | 2 |
|  | 16.Сборка схемы осветительной сети с люминесцентными лампами | 2 |
|  | 17.Монтаж аппаратуры управления электродвигателем переменного тока | 2 |
|  | 18.Текущий ремонт аппаратуры управления | 2 |
|  | 19.Обслуживание промышленных электронных устройств | 2 |
|  | 20.Монтаж схемы автоматического управления электрической нагрузкой. Сборка реверсивной схемы управления асинхронным двигателем при прямом пуске, опробование в работе | 2 |
|  | 21.Сборка схем осветительных установок, опробование в работе | 2 |
|  | 22.Сборка схем с элементами автоматики, опробование в работе | 2 |
| Итоговая аттестация | Дифференцированный зачет |  |
|  |  | Всего: 36 |

3. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ

Отчет по учебной практике представляет собой комплект материалов, включающий в себя документы на прохождение практики; подготовленные практикантом материалы, подтверждающие выполнение заданий по практике.

Все необходимые материалы по практике, предусмотренные программой профессионального модуля и индивидуальным заданием на практику, комплектуются студентом в папку-скоросшиватель в следующем порядке:

- титульный лист (приложение 1);

- индивидуальное задание на практику  (приложение 2);

- рабочий график (план) проведения практики (приложение 3);

- дневник практики (приложение 4);

- аттестационный лист по практике (приложение 5);

- отчет о выполнении заданий по практике;

Отчет о выполнении заданий на практику оформляется в соответствии едиными требованиями.

Студент может приложить благодарственное письмо в адрес образовательного учреждения и/или лично практиканту.

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ  практики

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. | - использование основных измерительных приборов; - определение электроэнергетических параметров электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - организация и выполнение наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования; - эффективное использование материалов и оборудования; - оценка эффективности работы электрического и электромеханического оборудования; - осуществление метрологической поверки изделий; | Оценка выполнения практических заданий по монтажу электрооборудования. дифференцированный зачет по учебной практике |
| ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. | - выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; - подбор технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определение оптимальных вариантов его использования; - эффективное использование материалов и оборудования; - оценка эффективности работы электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация практических навыков изготовления приспособления для сборки и ремонта. |  |
| ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | - подбор технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; - анализ неисправностей электрооборудования; - оценка эффективности работы электрического и электромеханического оборудования; - технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - диагностика оборудования и определение его ресурсов; - прогнозирование отказов и обнаружение дефектов электрического и электромеханического оборудования; - выявление дефектов электрооборудования; - обоснование проведения ремонта электрооборудования. |  |
| ПК 1.4 Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | - заполнение маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - оценка эффективности работы электрического и электромеханического оборудования; |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения учебной практики должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования; - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практики |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | - эффективный поиск, анализ и интерпретация необходимой информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач; - использование различных источников, включая электронные; - анализ инноваций в профессиональной деятельности; |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | - демонстрация интереса к будущей профессии; - участие в научно-технических конференциях: - участие в профессиональных конкурсах, викторинах, играх; |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | - знание государственного языка и особенностей социального и культурного развития; - умение вести диалог с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; - подготовка рефератов, докладов и презентаций на государственном языке; |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; | - демонстрация осознанного поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей; |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | - содействие сохранению окружающей среды, ресурсосбережению; - эффективные действия в чрезвычайных ситуациях; |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | - участие в спортивных мероприятиях; - посещение спортивных секций и кружков; - ведение и пропаганда здорового образа жизни; - соблюдение рабочего распорядка дня и внутренних правил поведения; |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; - подготовка рефератов, докладов и презентаций; |  |

5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

1.Сибикин,  Ю.Д. Электроснабжение предприятий добычи и переработки нефти и газа : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Ю. Д. Сибикин. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 351 с. : ил. - (Профессиональное образование).  - ISBN 978-5-91134-840-3.

- Текст : непосредственный.

2. Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок : учебное пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин, В. А. Яшков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 367 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-612-4.- Текст: непосредственный.

3. Юрчук,  А. М.  Расчёты в добыче нефти:  : учебник для техникумов / А. М. Юрчук, А. З. Истомин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :Альянс, 2019. - 272 с. - ISBN 978-5-00106-312-4. - Текст : непосредственный.

1. Москаленко, В. В. Электрический привод : учебник / В.В. Москаленко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 364 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-108961-3. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1190675 (дата обращения: 22.03.2022). – Текст : электронный.

2. Шеховцов, В. П. Аппараты защиты в электрических сетях низкого напряжения : учебное пособие / В.П. Шеховцов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 160 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-108624-7. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1096322 (дата обращения: 22.03.2022). – Текст : электронный.

3. Шеховцов, В. П. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных механизмов : учебное пособие / В.П. Шеховцов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107314-8. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1224468 (дата обращения: 22.03.2022). – Текст : электронный.

4. Шеховцов, В. П. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных механизмов : учебное пособие / В.П. Шеховцов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107314-8. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1224468 (дата обращения: 22.03.2022). – Текст : электронный.

5. Шеховцов, В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование : учебник / В. П. Шеховцов. — 3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 407 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104435-3. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1242547 (дата обращения: 22.03.2022). – Текст : электронный.

6. Щербаков, Е. Ф. Электрические аппараты : учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 303 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-108923-1. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1588597 (дата обращения: 22.03.2022). – Текст : электронный.

Дополнительные источники:

- Кнорринг,  Г. М.  Справочная книга для проектирования электрического освещения : справочная книга / Г. М. Кноринг, И. М. Федин, В. Н. Сидоров.- 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Альянс,  2019. – 448 с. - ISBN 978 – 5 – 00106 – 317 – 9. – Текст : непосредственный.

- Энергетик :  производственно-массовый журнал / учредители МИНЭНЕРГО РОССИИ, ФСК ЕЭС, Электроэнергетическая ассоциация «КОРПОРАЦИЯ ЕЭЭК» [ и др.]. – 2018-2021. – Ежемес. - ISSN 0013 – 7278. – Текст :непосредственный.

- Глазков, А. В. Электрические машины. Лабораторные работы : учебное пособие / А. В. Глазков. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 96 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-100270-4. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1134544 (дата обращения: 22.03.2022). – Текст : электронный.

- Шеховцов, В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению : учебное пособие / В.П. Шеховцов. — 3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 136 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106096-4. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1840089 (дата обращения: 22.03.2022). – Текст : электронный..

Приложение 1

Лянторский нефтянной техникум

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Югорский государственный университет»

Специальность 13.02.11

(код)

«Техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического

Оборудования ( по отраслям)»

(полное наименование)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

УП.01.01 Учебная практика

Студент:                            __________________________ (_______________)

(подпись)                                              (Ф.И.О.)

Руководитель практики от филиала:_________________ (_______________)

(подпись)                                  (Ф.И.О.)

Заключение руководителя практики от филиала_________________________

(оценка)

г. Лянтор

20___ г.

Приложение 2

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Югорский государственный университет»

ЛЯНТОРСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ

(филиал)  ФГБОУ ВО «ЮГУ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

ЛНТ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ»

_______________ О.В.Кийдан

«____» ___________________ 20___г.

- ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

- Общие сведения

| ФИО обучающегося |  |
| --- | --- |
| Курс | 3 |
| Форма обучения | очная |
| Направление подготовки / специальность / профессия | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), техник |
| Наименование структурного подразделения (кафедра / отделение) | ЛНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» |
| Группа |  |
| Вид практики | учебная |
| Тип практики | Концентрированная |
| Способ проведения практики | Стационарный |
| Форма проведения практики | Контактная работа |
| Место прохождения практики |  |
| Период прохождения практики | с «_____» _________20___ г. по «____» ________ 20____г. |
| Реквизиты договора о прохождении практики (при проведении практики в профильной организации) |  |

Содержание индивидуального задания

1.Организация монтажных работ: применяемый инструмент. Механизмы и приспособления

2. Соединение и оконцевание проводов и кабелей

3. Составление электромонтажных, функциональных и принципиальных схем автоматизации электропривода

4. Монтаж, демонтаж и пайка полупроводниковых элементов, микросхем, печатных плат, резисторов и конденсаторов

5. Монтаж и демонтаж разъёмов, переключателей и блоков питания

6. Монтаж электрических соединительных линий

7.Проверка маркировки выводов обмоток машин переменного и постоянного тока

8.Расшифровка буквенных и цифровых обозначений паспортных табличек электрических машин постоянного и переменного тока

9.Проверка изоляции и омического сопротивления обмоток приборами

10.Монтаж на печатной плате схем неуправляемых выпрямителей. Опробование их в работе

11.Монтаж на печатной плате схем на транзисторах. Микросхем. Опробование их в работе

12.Монтаж на печатной плате схем управляемых выпрямителей. Опробование их в работе

13.Разборка и сборка релейно -контакторной аппаратуры

14.Предустановочная ревизия бесконтактных аппаратов

15.Исследование блоков питания

16.Сборка схемы осветительной сети с люминесцентными лампами

17.Монтаж аппаратуры управления электродвигателем переменного тока

18.Текущий ремонт аппаратуры управления

19.Обслуживание промышленных электронных устройств

20.Монтаж схемы автоматического управления электрической нагрузкой. Сборка реверсивной схемы управления асинхронным двигателем при прямом пуске, опробование в работе

21.Сборка схем осветительных установок, опробование в работе

22.Сборка схем с элементами автоматики, опробование в работе.

Задание на практику составил:

руководитель практики от филиала

_____________________________   _____________    ______________   «____» ________20__г.

(уч.степень, уч.звание, должность)                   (подпись)                  (И.О. Фамилия)                           (дата)

Согласовано (при проведении практики в профильной организации):

руководитель практики от профильной организации

_____________________________   _____________    ______________   «____» ________20__г.

(уч.степень, уч.звание, должность)                   (подпись)                  (И.О. Фамилия)                           (дата)

Задание на практику принял:

обучающийся                         ___________________    ______________   «____» ________20__г.

(подпись)                        (И.О. Фамилия)                            (дата)

Приложение 3

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Югорский государственный университет»

ЛЯНТОРСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ

(филиал)  ФГБОУ ВО «ЮГУ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

ЛНТ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ»

_______________ О.В. Кийдан

«____» ___________________ 20___г.

- РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

- Общие сведения

| ФИО обучающегося |  |
| --- | --- |
| Курс |  |
| Форма обучения | очная |
| Направление подготовки / специальность / профессия | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), техник |
| Наименование структурного подразделения (кафедра / отделение) | ЛНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» |
| Группа |  |
| Вид практики | учебная |
| Тип практики | Концентрированная |
| Способ проведения практики | Стационарный |
| Форма проведения практики | Контактная работа |
| Место прохождения практики |  |
| Период прохождения практики | с «__» _________20____ г. по «_____» _________20___ г. |
| Реквизиты договора о прохождении практики (при проведении практики в профильной организации) |  |

Планируемые работы

| № п/п | Содержание работы | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оформление документов по прохождению практики | до начала практики |
| 2. | Проведение медицинских осмотров (обследований) в случае выполнения обучающимися работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) в соответствии с законодательством | до начала практики |
| 3. | Вводный инструктаж по правилам охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, оформление временных пропусков для прохода в профильную организацию (при необходимости) | в первый день практики |
| 4. | Выполнение индивидуального задания | в период практики |
| 5. | Консультация руководителя (-ей) практики о ходе выполнения заданий, оформления и содержания отчета, по производственным вопросам | в период практики |
| 6. | Подготовка отчета по практике | за два дня до промежуточной аттестации |
| 7. | Проверка отчета по практике, оформление характеристики руководителя (-ей) практики | за два дня до промежуточной аттестации |
| 8. | Промежуточная аттестация по практике | в последний день практики |

Рабочий график (план) составил:

руководитель практики от филиала

_____________________________   _____________    ______________   «____» ________20___г.

(уч.степень, уч.звание, должность)                   (подпись)                  (И.О. Фамилия)                           (дата)

Согласовано (при проведении практики в профильной организации):

руководитель практики от профильной организации

_____________________________   _____________    ______________   «____» ________20___г.

(уч.степень, уч.звание, должность)                   (подпись)                  (И.О. Фамилия)                           (дата)

С рабочим графиком (планом) ознакомлен:

обучающийся                         ___________________    ______________   «____» ________20___г.

(подпись)                        (И.О. Фамилия)                            (дата)

Приложение 4

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

______________________________________________________________________

ФИО

Обучающийся (аяся) на 2 курсе по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (базовый уровень)  прошел (ла) учебную практику УП01.01 по профессиональному модулю

ПМ 01. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

в объеме 36 часов с «__»  _______202   г. по «__»________202     г.

в организации__________________________________________________________

______________________________________________________________________ ____________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики обучающимся:

| Код ПК наименование ПК | Виды работ | Оценка выполнен/ не выполнен | Подпись руководителя практики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПК1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. | Организация монтажных работ: применяемый инструмент. Механизмы и приспособления 2. Соединение и оконцевание проводов и кабелей 3. Составление электромонтажных, функциональных и принципиальных схем автоматизации электропривода 4. Монтаж, демонтаж и пайка полупроводниковых элементов, микросхем, печатных плат, ре-зисторов и конденсаторов 5. Монтаж и демонтаж разъёмов, переключателей и блоков питания 6. Монтаж электрических соединительных линий |  |  |
| ПК1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. | 7.Проверка маркировки выводов обмоток машин переменного и постоянного тока 8.Расшифровка буквенных и цифровых обозначений паспортных табличек электрических ма-шин постоянного и переменного тока 9.Проверка изоляции и омического сопротивления обмоток приборами 10.Монтаж на печатной плате схем неуправляемых выпрямителей. Опробование их в работе 11.Монтаж на печатной плате схем на транзисторах. Микросхем. Опробование их в работе |  |  |
| ПК1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | 12.Монтаж на печатной плате схем управляемых выпрямителей. Опробование их в работе 13.Разборка и сборка релейно -контакторной аппаратуры 14.Предустановочная ревизия бесконтактных аппаратов 15.Исследование блоков питания 16.Сборка схемы осветительной сети с люминесцентными лампами 17.Монтаж аппаратуры управления электродвигателем переменного тока 18.Текущий ремонт аппаратуры управления. |  |  |
| ПК1.4 Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | 20.Монтаж схемы автоматического управления электрической нагрузкой. Сборка реверсивной схемы управления асинхронным двигателем при прямом пуске, опробование в работе 21.Сборка схем осветительных установок, опробование в работе 22.Сборка схем с элементами автоматики, опробование в работе |  |  |
|  | ВСЕГО: | 36 |  |

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и  (или) требованиями предприятия (организации), в котором проводилась учебная практика

______________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

В процессе прохождения учебной практики студентом были освоены следующие общие компетенции:

| Код ОК | Наименование ОК | Подпись |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |  |
| ОК 2. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |  |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |  |
| ОК 4. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |  |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |  |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |  |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |  |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |  |
| ОК 9. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |  |

Трудовая производственная дисциплина _____________________________

(нарушал, не нарушал)

Руководитель учебной практики от организации прохождения практики

_________________________ ___________________________________________________

Подпись                                                                         ФИО, должность

Руководитель учебнойй практики от образовательной организации

_________________________ ___________________________________________________

Подпись                                                               ФИО, должность

М.П.                                                                                                 «_____» __________20___г.

Приложение 5

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Югорский государственный университет»

ЛЯНТОРСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ

(филиал)  ФГБОУ ВО «ЮГУ»

- ДНЕВНИК ПРАКТИКИ

- Общие сведения

| ФИО обучающегося |  |
| --- | --- |
| Курс |  |
| Форма обучения | очная |
| Направление подготовки / специальность / профессия | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), техник |
| Наименование структурного подразделения (кафедра / отделение) | ЛНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» |
| Группа |  |
| Вид практики | учебная |
| Место прохождения практики |  |
| Период прохождения практики | с «__» _сентября____2021 г. по «__» _октября__2021 г. |

Учет выполняемой работы

| № п/п | Содержание работы | Дата выполнения | Количество часов на выполнение работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Организация монтажных работ: применяемый инструмент. Механизмы и приспособления |  | 1 |
| 2. | 2. Соединение и оконцевание проводов и кабелей |  | 1 |
| 3. | 3. Составление электромонтажных, функциональных и принципиальных схем автоматизации электропривода |  | 1 |
| 4. | 4. Монтаж, демонтаж и пайка полупроводниковых элементов, микросхем, печатных плат, резисторов и конденсаторов |  | 1 |
| 5. | 5. Монтаж и демонтаж разъёмов, переключателей и блоков питания |  | 1 |
| 6. | 6. Монтаж электрических соединительных линий |  | 1 |
| 7. | 7.Проверка маркировки выводов обмоток машин переменного и постоянного тока |  | 1 |
| 8. | 8.Расшифровка буквенных и цифровых обозначений паспортных табличек электрических машин постоянного и переменного тока |  | 1 |
| 9. | 9.Проверка изоляции и омического сопротивления обмоток приборами |  | 2 |
| 10. | 10.Монтаж на печатной плате схем неуправляемых выпрямителей. Опробование их в работе |  | 2 |
| 11. | 11.Монтаж на печатной плате схем на транзисторах. Микросхем. Опробование их в работе |  | 2 |
| 12. | 12.Монтаж на печатной плате схем управляемых выпрямителей. Опробование их в работе |  | 2 |
| 13. | 13.Разборка и сборка релейно -контакторной аппаратуры |  | 2 |
| 14. | 14.Предустановочная ревизия бесконтактных аппаратов |  | 2 |
| 15. | 15.Исследование блоков питания |  | 2 |
| 16. | 16.Сборка схемы осветительной сети с люминесцентными лампами |  | 2 |
| 17. | 17.Монтаж аппаратуры управления электродвигателем переменного тока |  | 2 |
| 18. | 18.Текущий ремонт аппаратуры управления |  | 2 |
| 19. | 19.Обслуживание промышленных электронных устройств |  | 2 |
| 20. | 20.Монтаж схемы автоматического управления электрической нагрузкой. Сборка реверсивной схемы управления асинхронным двигателем при прямом пуске, опробование в работе |  | 2 |
| 21. | 21.Сборка схем осветительных установок, опробование в работе |  | 2 |
| 22. | 22.Сборка схем с элементами автоматики, опробование в работе |  | 2 |
|  | Итого |  | 36 |

Дневник заполнил:

обучающийся                        _________________    ______________   «____» ________20__г.

(подпись)                        (И.О. Фамилия)                            (дата)

Дневник проверил:

руководитель практики от филиала

_____________________________   _____________    ______________   «____» ________20__г.

(уч.степень, уч.звание, должность)                   (подпись)                  (И.О. Фамилия)                           (дата)

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации):

руководитель практики от профильной организации

_____________________________   _____________    ______________   «____» ________20__г.

(уч.степень, уч.звание, должность)                   (подпись)                  (И.О. Фамилия)                           (дата)